## Bienes y Servicios
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 6
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [11 empty] | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA 1 DE 6
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  |  | COTIZANTE | [6 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | TIPO DE CONTRIBUYENTE | [6 empty] | NIT. O CC.
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO (Antes de impuesto) | PORCENTAJE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO – INC | TOTAL
1 | Anillos para muestra ø 53×50 mm. Estuche sintético con 24 anillos de muestra de suelo, ø 53×50 mm, altura 51 mm, contenido 100 cc, desviación máxima inferior al 0,5%, incluidas 48 tapas de plástico ø 53 mm, anillos con numeración especial. |  | 1 | PAQUETE |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Paquete de Dinamómetro Mecánico De Muelles Newton Spring Scale, 5 Unidades medidas máximas: 1N, 5N, 10N, 20N, 30N. Material: plástico, vidrio, acero inoxidable. Tamaño: 25,00 x 2,50 x 2,00 cm/9,82 x 0,98 x 0,79 pulgadas. |  | 6 | PAQUETE |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Paquete de imanes incluye: Dos bandejas o estuches plegables Dos imanes de herradura Tres viales (contenedores) Cinco bolas de acero Cinco pasadores Dos imanes de anillo Un imán de barra Una bolsa de transporte Un folleto de experimentos STEM de 5 páginas |  | 9 | PAQUETE |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Juego de 6 pesas de calibracion en acero chapado de 200 Gramos. Tamaño: 8.2 x 5,3 x 5 cm. Paquete: 100g, 50g, 20g x 2, 10g, 5g, con pinzas. |  | 7 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Papel filtro cualitativo carton filtrante grado 3 hw diámetro 90mm, peso 65 g/m2, paquete X 100 unidades. Filtración: 10 ml/ 20 segundos. |  | 5 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Papel filtro cualitativo carton filtrante grado 3 hw diámetro 150mm, peso 65 g/m2, paquete X 100 unidades. Filtración: 10 ml/ 20 segundos. |  | 4 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Papel filtro cualitativo carton filtrante grado 3 hw diámetro 185mm, peso 65 g/m2, paquete X 100 unidades. |  | 4 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Tiras papel Indicador de Ph de 0-14, caja 100 tiras |  | 5 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Papel de Arroz acabado mate, dimensiones aproximadamente 100 x 150 mm, gramaje 11gr. Paquete contiene 100 hojas de papel de arroz. Espesor: El papel es delgado para garantizar una limpieza suave y cuidadosa de las lentes. |  | 4 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Tiras para Deteccion De La enzima Citocromooxidasa En Microorganismos caja de 50 Unidades. |  | 2 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Set de Preparados o diapositivas para Microscopio de Muestras de tincion de Gram para Medicina Humana y Veterinaria (25 microorganismos tipicos diferentes de moneranos, hongos y protistas) |  | 2 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [10 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante diligencie los campos sombreados en color GRIS en el formato. NOTA 2: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 3: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 5: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 6: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, hasta 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Jurídicas. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar la Solicitud de cotización - Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa o Términos de Referencia de la Invitación Pública / Privada y anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. NOTA 11: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 12: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación. | [10 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  |  | 0
[11 empty] | SUBTOTAL |  |  | 0
[11 empty] | IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | IVA 19 % |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IVA |  |  | 0
[11 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL OFERTA |  |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## Cálculos (hidden)
TIPO DE CONTRIBUYENTE | Porcentajes IVA | Porcentajes INC
PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA | 0% | 8%
PERSONA NATURAL RESPONSABLE DE IVA | 5% | 0%
PERSONA JURÍDICA | 19%

## CONTROL CAMBIOS (hidden)
|  | MACROPROCESO DE APOYO |  |  |  |  | CÓDIGO: ABSF125
|  | PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 6
|  | COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS |  |  |  |  | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA: 6 de 6
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
| AAAA | MM | DD
1 | 2021 | 5 | 24 |  | Emisión del documento.
2 | 2022 | 5 | 31 |  | Se incluye impuesto nacional al consumo INC y aspectos para tener en cuenta (Nota 5 y 6). Se relaciona en la Nota 10, formato de justificación de precios bajos (ABSr132).
3 | 2022 | 7 | 27 |  | Se incluye Nota 11 “Cuando se trate de un proceso de selección para un contrato de TRACTO SUCESIVO”, se ajustan las Notas 9, 11 y 13, acorde a la solicitud de cotización, se suprime el término de “invitación pública”.
4 | 2023 | 11 | 30 |  | Se cambia el nombre; El formato pasa a ser libro Excel que dispone tres (3) hojas para diligenciar según la necesidad, donde se suprime el ABSr126 y pasa a hacer parte del libro del ABSr125; se ajustan los aspectos obligatorios y se incluye espacio para logos.
5 | 2024 | 02 | 27 |  | Se ajusto la formula en la pagina 1 las celdas O68 Y O69; Se ajusta la formula en la pagina 2 las celdas O28 Y O29; Se ajusta la formula en la pagina 4 las celdas O38 Y O38
6 | 2024 | 07 |  |  | Se modifica el código ABSr097 teniendo en cuenta que el formato se sistematizó en la sección ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA.
ELABORÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Andrés Felipe Sarmiento Rincón |  |  |  | Técnico I
REVISÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Katerine Viviana García Orjuela |  |  |  | Jefe Oficina de Compras
APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  | CARGO |  |  | FECHA
[6 empty] | AAAA | MM | DD
Ricardo Andrés Jiménez Nieto |  |  | Director de Bienes y Servicios |  |  | 2024 | 07
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional