## Bienes y Servicios
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 6
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [11 empty] | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA 1 DE 6
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  |  | COTIZANTE | [6 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | TIPO DE CONTRIBUYENTE | [6 empty] | NIT. O CC.
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO (Antes de impuesto) | PORCENTAJE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO – INC | TOTAL
1 | Afilador eléctrico portátil para cuchillos y tijeras, diseñado para uso en cocina, con dimensiones de 14 cm de largo, 6 cm de ancho y 9 cm de alto. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Agitador orbital de bandeja - shaker: orbital, Tamaño de órbita: 20 mm, Regulación de vel.: 20 - 250 rpm, Indicación de vel.: digital (LCD), Temporizador: de 1 min a 96 horas / continuo, Indicación de hora: digital (LCD), Carga máx.: 8 kg, Tiempo de operación continua: máx 168 hrs., Alimentación (externa): DC 12 V, 3,2 A, Dimensión total (con/sin plataforma): 410 x 410 x 130 mm, Peso: 11,7 kg. Código: BOE 8079000, Descripción: Agitador orbital PSU-15i, 100-240VAC/12DC 4,16A. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Agitador vortex digital: 300-4200 RPM, Ajuste del temporizador: 1-999 minutos (pantalla min/seg) Capacidad de carga máxima: 500 gm Peso: 2,8 kg |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Anemómetro Mide Velocidad Viento Aire Bluetooth App Ut363tb |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Balanza Digital Analítica De Laboratorio: Balanza digital 0,01 g a 5000g alimentación 110v |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Bascula digital de piso: pantalla: diseño moderno con un alto contraste de 1,5 lcd dígitos, alta precisión: rango de medición de hasta 390/180 kg., muestra el peso en incrementos de 0,2 libras o 100 g. modo dual gran plataforma de pesaje: con apagado automático. |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Brújulas para estudios de campo magnético Brújula Con flecha de orientación en colores rojo/negro y líneas de graduación cada 5 grados, que permitan una lectura precisa. |  | 4 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Calibrador de acero inoxidable: Rango de medición máximo: 15 cm Rango de medición mínimo: 0.2 mm De metal. Tipo de mediciones: interior y exterior. Resolución 0.02mm. Estuche incluido. |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cama calefactora para impresora Ender 3: Dispositivos compatibles: computadora portátil, teléfono inteligente. Sistema Operativo: Linux. Dimensiones del paquete: 235x235mm |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Cronometro digital o cronometro de bolsillo |  | 6 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Datalogger Elitech Rc-5 Usb Temperatura Termometro. |  | 4 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Embutidora para carnes: Embutidora eléctrica para uso industrial medio y liviano con capacidad de 30 libras (15 kG). Capacidad de 15 litros. Fabricada completamente en acero inoxidable. 4 embudos incluidos: 16, 22, 32 y 38 mm. Potencia: 260W – Voltaje: 110V / 60Hz. Regulador de velocidad variable. Pedal dosificador incluido para mayor precisión. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Esterilizador UV Características: 12 L gran capacidad, es una maquina desinfectante ultravioleta Fuerza: 10W Voltaje: 220-240 v Frecuencia: 50-60 HZ Poder de Iluminación UV: 6W Medidas: Alto: 23,9 cm Largo: 34,7 cm Ancho: 22 cm Peso: 7 lb Herramienta de limpieza multifuncional: La caja de limpieza de herramientas de metal. Pantalla Led. Construcción en acero inoxidable y resistente al oxido |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | filtro purificador destilador de agua: Bk 4L/h 750w 1.05 galones 6,3 galones 24 litros por dia voltaje 110 V en acero inoxidable, portatil, con grifo. Con tanque de almacenamiento en plastico PBT y todas las partes en contacto con agua heches en materiales aptos para uso alimenticio, friamiento eficaz. dimensiones 10,7 de largo x 9,1 de ancho x15,4 de alto |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Gafas de Realidad Virtual incluye:1Gafa de realidad virtual 1Estuche de protección 1Control remoto Características técnicas: Conectividad: Bluetooth Ajustables integrados, ajustables Ángulo de visión mínimo: 100 grados Compatibilidad con dispositivos móviles desde 4 hasta 7 pulgadas Manual de usuario Diseño y materiales: Carcasa: Plástico ABS de alta resistencia Acolchado: Espuma antivibración + Cuero PU suave y transpirable Cinta: Diadema ajustable y ergonómica |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Gramera digital con recipiente, con función tara: Bascula Digital Gramera Balanza Pesa 5KG Con Recipiente. Pantalla LCD y sirve para un peso máximo de 5kg X1g |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Mascara Rudolf para equipo MetaMax 3B de cortex Talla M: Cortex Mascarilla ORO-NASAL reutilizable para equipo MetaMax 3B de Cortex Material: Goma de silicona Azul, Policarbonato Termoplástico. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Medidor de clorofila portátil 0.0-99.9 spad. Pantalla LCD. Área 2mm x 2mm. Precisión de la medición de 1 unidad spad. Fuente de alimentación: batería de litio recargable de 4.2 V. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Medidor de ph (phmetro) - Rango pH: -2.00 a 20.00 pH, Rango mV: ±2000.0 mV, Rango Temp.: -20.0 a 120.0°C / -4.0 a 248.0°F, Resolución pH: ±0.01 pH, Resolución mV: 0.1 mV, Resolución Temp.: 0.1°C / 0.1°F, Precisión pH: ±0.01 pH, Precisión mV: ±1 mV, Precisión Temp.: ±0.4°C / ±0.8°F, Calibración pH: Automática 1 o 3 puntos con 7 buffers memorizados, Electrodo de pH: MA917B/1 (incluido), Alimentación: Adaptador 12 VDC (incluido), Dimensiones: 230 x 160 x 95 mm, Peso: 0.9 kg. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Medidor de pH de bolsillo impermeable con resolucion de 0.1 pH. 0,7" de espesor y ergonomico, ajustable comodamente en la mano. pantalla LCD de multiples niveles que muestra lecturas de pH y temperatura simultaneamente.Las lecturas de pH muestren con una resolucion de 0.1 y con una precision de ±0.1. El rango de pH es de 0.0 a 14.0 |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Medidor de PH y conductividad de bolsillo: Equipo compacto para medición precisa de pH y temperatura. Rango de pH: 0.00 a 14.00 pH, resolución: 0.01 pH, precisión: ±0.1 pH. Rango de temperatura: 0.0 a 50.0 °C, resolución: 0.1 °C, precisión: ±0.5 °C. Calibración automática en uno o dos puntos (buffers pH 4.01, 7.01, 10.01) o con solución de calibración rápida. Compensación automática de temperatura. Alimentado por batería CR2032 (1.5V), con duración aproximada de 1000 horas. Operación en ambientes de 0 a 50 °C y hasta 100% de humedad relativa. |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Medidor De Temperatura Y Humedad De Montaje En Pared de alta precisión: Rango de medición de temperatura de 40 a 80 grados centígrados. rango de medición de humedad de 0 al 99,9 por ciento de humedad. Alarma de luz sonora. Precisión del 0 al 99,9 por ciento a 25 grados centígrados: temperatura: mas o menos 0,3 grados centígrados, humedad: más o menos 2 por ciento de HR Consumo de energía: promedio |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Medidor portátil para pH/ce/tds Mw801: precisión ± 0,2. Temperatura máxima: 50°C. Con apagado automático. Con compensación de temperatura. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Penetrómetro de bolsillo compactación compresión de suelo: medir la resistencia a la compresión del suelo mediante pistón de carga de 6,4 mm (0,25"). Debe contar con escala graduada en toneladas/pie² o kg/cm² con anillo de fricción para lectura máxima, fabricación en aluminio anodizado e incluir llave Allen y estuche plástico con presilla para cinturón. Rango de medición aproximado hasta 4.5 tons/ft² (17 lbs). |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Pluviómetro medidor de lluvia 140MM: Diámetro mayor: 4.2 cm, Diámetro menor: 2.0 cm, Largo de embudo: 18 cm. Materiales: embudo en policarbonato y base en polipropileno. |  | 4 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Refractómetro digital: mide el contenido de azúcar (0-85% Brix) y la temperatura (0-80°C) con una precisión de ±0.2% Brix y ±0.3°C. Compensación automática de temperatura y tiempo de medición (1.5 segundos). Volumen mínimo de muestra de 100 μL. Batería de 9V soporte aproximadamente 5000 lecturas. La estructura es IP65, resistente al agua y al polvo. Dimensiones de 192 x 104 x 69 mm y peso de 420. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Registrador de datos de 16000 puntos, para refrigeracion de la cadena de frio. Especificación: Tipo: registrador de temperatura Y HUMEDAD Modelo: RC-4HC. Especificaciones rango de medicion de temperatura: +60 °C ~ -30, sin externc (longitud del cable 1,1 m), -40 ~ 85 °C; Precision de temperatura -20 ~ 50 °C, ± 0,6 °C; otros, ± 1,0 °C Rango de medicion de humedad: 0 ~ 99% RH Precision de humedad: ± 3% RH (25,20 ~ 90% RH) |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | SENSOR DE HUMEDAD DE SUELO SHT30 CON PROTECTOR El sensor incluye una cubierta protectora impermeable que le permite al sensor SHT30 capturar la humedad del aire, y de esta manera medir la humedad del suelo o la temperatura. Características: Humedad, rango de medición: 0~100 % HR. Temperatura, rango de medición: -40~+125 °C. Exactitud de medición de la humedad: ±2%. |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | SENSOR DE TEMPERATURA IMPERMEABLE DFROBOT DS18B20 PARA ARDUINO Este sensor con punta de silicio impermeable puede llegar a medir temperaturas de hasta 125°C, con cable revestido de PVC, donde se puede conectar a un microcontrolador o placas de Arduino. Siendo útil para aplicaciones de detección de temperaturas dentro de edificios, monitoreo y control de procesos en equipos o maquinaria, o para controles ambientales de HVAC. |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Set de Herramientas Manuales de 250 Piezas 1 Martillo carpintero 13 oz1 Barra de extension1 Llave de bujias1 Chicharra con mando de 10 mm2 Destornilladores punta paleta: 1,5 - 2 mm2 Destornilladores punta Phillips16 Llaves Allen1 Nivel1 Llave inglesa ajustable de 150 mm1 Set surtido de elementos de fijación (160 piezas)1 Adaptador de 10 mm x 6 mm29 Llaves de dado1 Cuchillo cartonero6 Llaves punta corona1 Porta puntas6 punta Phillips6 Punta paleta 6 Punta estrella2 Adaptadores1 Cinta métrica de 5 m (16 pies) 2 Alicates. |  | 1 | PAQUETE |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | THERMOHIGROMETRO - DATALOGER - ET 175 temperatura y humedad C42. |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Termo-hidrómetro digital(PARED): Tipo de artículo: Medidor de humedad de temperatura Material: ABS Rango de temperatura: 104.0-176.0 °F Rango de humedad: 0-99.9% RH Precisión en 77.0 °F: Temperatura: ±0.37.4 °F, Humedad: ±2%RH Consumo de energía: Longitud media del cable de alimentación: aprox. 3.3 pies. Especificación de la sonda: Sonda incorporada (tipo de alta precisión) |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Datatalogger Tempertura y Humedad Ut330th, Tipo Usb |  | 4 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Termometro de penetracion para suelo: termómetro digital con carcasa en ABS color negro y pantalla LCD de una línea. Rango de medición de -50°C a +250°C, con exactitud de ±1°C entre -10°C y +99,9°C, y ±2–3% del valor medido en rangos superiores. Resolución de 0,1°C entre -19,9°C y +199,9°C. Temperatura de funcionamiento entre -10°C y +50°C. Sonda metálica de 205 mm de longitud total, con punta de 12 mm y diámetro de tubo de 3,5 mm (punta 1,6 mm). Alimentación mediante pilas botón LR44. |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Termómetro digital para carnes a prueba de agua: Rango de Temperatura: -50°C+300°C/-58°F+572°F Resolución : -50°C a 200°C : 0.1°C. Precisión: ±1°C a ±3°C. Con sonda de temperatura tipo punzón. Dimensiones: 320x92x25mm. Cable de extensión de 1mts. Largo del punzón 165mm |  | 4 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Termómetro digital: 18 x 12.4 cm de medidas, en acero inoxidable, temperatura máxima de medición 260 grados centígrados. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [10 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante diligencie los campos sombreados en color GRIS en el formato. NOTA 2: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 3: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 5: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 6: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, hasta 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Jurídicas. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar la Solicitud de cotización - Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa o Términos de Referencia de la Invitación Pública / Privada y anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. NOTA 11: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 12: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación. | [10 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  |  | 0
[11 empty] | SUBTOTAL |  |  | 0
[11 empty] | IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | IVA 19 % |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IVA |  |  | 0
[11 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL OFERTA |  |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## Cálculos (hidden)
TIPO DE CONTRIBUYENTE | Porcentajes IVA | Porcentajes INC
PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA | 0% | 8%
PERSONA NATURAL RESPONSABLE DE IVA | 5% | 0%
PERSONA JURÍDICA | 19%

## CONTROL CAMBIOS (hidden)
|  | MACROPROCESO DE APOYO |  |  |  |  | CÓDIGO: ABSF125
|  | PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 6
|  | COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS |  |  |  |  | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA: 6 de 6
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
| AAAA | MM | DD
1 | 2021 | 5 | 24 |  | Emisión del documento.
2 | 2022 | 5 | 31 |  | Se incluye impuesto nacional al consumo INC y aspectos para tener en cuenta (Nota 5 y 6). Se relaciona en la Nota 10, formato de justificación de precios bajos (ABSr132).
3 | 2022 | 7 | 27 |  | Se incluye Nota 11 “Cuando se trate de un proceso de selección para un contrato de TRACTO SUCESIVO”, se ajustan las Notas 9, 11 y 13, acorde a la solicitud de cotización, se suprime el término de “invitación pública”.
4 | 2023 | 11 | 30 |  | Se cambia el nombre; El formato pasa a ser libro Excel que dispone tres (3) hojas para diligenciar según la necesidad, donde se suprime el ABSr126 y pasa a hacer parte del libro del ABSr125; se ajustan los aspectos obligatorios y se incluye espacio para logos.
5 | 2024 | 02 | 27 |  | Se ajusto la formula en la pagina 1 las celdas O68 Y O69; Se ajusta la formula en la pagina 2 las celdas O28 Y O29; Se ajusta la formula en la pagina 4 las celdas O38 Y O38
6 | 2024 | 07 |  |  | Se modifica el código ABSr097 teniendo en cuenta que el formato se sistematizó en la sección ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA.
ELABORÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Andrés Felipe Sarmiento Rincón |  |  |  | Técnico I
REVISÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Katerine Viviana García Orjuela |  |  |  | Jefe Oficina de Compras
APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  | CARGO |  |  | FECHA
[6 empty] | AAAA | MM | DD
Ricardo Andrés Jiménez Nieto |  |  | Director de Bienes y Servicios |  |  | 2024 | 07
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional